## Slide 1
Sur toute la surface de cet encart, intégrer une vue aérienne du site (ortho-photo), orientée de manière identique au plan de masse du verso. (Orienter le Nord en conséquence)
Cette vue doit permettre de voir :
- les voies périphériques et les bâtiments directement voisins
(sauf zone rural avec voisins éloignés)
Les accès aux véhicules pompiers
La défense externe contre l’incendie (poteaux, réserve)
L’emprise du site (limite de propriété)
L’emprise des bâtiments
PLAN D’ACCUEIL DES SECOURS | - NOM DE L’ETABLISSEMENT- | Numéro de rue nom de rue 49XXXX COMMUNE
LOGO
Etablissement
Version du JJ/MM/2024
ACTIVITE
Classement (ICPE, ERP) activité principale
CONTACT
N° heures ouvrées 0X XX XX XX XX N° astreinte 0X XX XX XX XX
POPULATION
Horaires : Effectif Maxi : XX personnes
CONSIGNES
D’accès au site De dangers particuliers D’enjeux à préserver De moyen de secours particulier
N
S
O
E
100 m
LEGENDE | 
 | Accès pompiers principal
 | Accès secondaire
 | Barrière (tricoises)
 | Citerne incendie
 | Point d’aspiration
 | Poteau incendie
 | Limite de propriété
 | Emprise des bâtiments
Indiquer succinctement l’activité du site. Pour les ERP, indiquer le type principal et la catégorie. Pour les ICPE, les rubriques principales et le seuil
Indiquer idéalement un numéro unique d’astreinte. Maxi 2 numéros (période d’ouverture / nuit et weekend)
Indiquer les horaires habituels d’ouverture. (Si horaires aléatoires, ne rien indiquer).
Indiquer l’effectif maxi qu’on peut trouver sur le site à un instant T.
Indiquer les principales consignes utiles au 1er commandant des opérations secours. Rester succinct. Les consignes doivent tenir dans l’encart

## Slide 2
Dans cet encart, intégrer un plan de masse, du niveau d’accès des secours,
orienté de manière à optimiser l’espace de lecture. (Orienter le Nord en conséquence)
Cette vue est zoomée sur l’emprise des bâtiments :
Indiquer les éventuelles contraintes de voirie (poids ou gabarit limité)
Indiquer les accès aux bâtiments
Indiquer les coupures principales de fluide (élec, gaz, fioul …)
Indiquer les éventuels risques particuliers et enjeux à préserver
- Supprimer les légendes inutiles.
- Ajuster l’échelle
PLAN D’ACCUEIL DES SECOURS | - NOM DE L’ETABLISSEMENT- | Numéro de rue nom de rue 49XXXX COMMUNE
N
S
O
E
100 m
LEGENDE | 
 | Accès principal engins
 | Accès secondaire engins
 | Accès principal bâtiment
 | Accès secondaire bâtiment
 | Escalier
 | Poteau incendie
 | Réserve incendie
 | Barrage eau incendie
 | Point de rassemblement
 | Infirmerie
 | Transformateur
 | Coupure basse tension
 | Coupure haute tension
 | Coupure gaz
 | Coupure Eau
 | Produits dangereux
 | Zone ATEX
 | Système Sécurité Incendie
 | Sprinklage
 | Colonne sèche
 | Plans d’évacuation
 | Sauvegarde biens culturels

## Slide 3
PLAN D’INTERVENTION | - NOM DE L’ETABLISSEMENT- | Numéro de rue nom de rue 49XXXX COMMUNE
PAGE A NE PAS IMPRIMER (réserve de pictogrammes)
Logos majoritairement issus de la norme NF X08-070
Préparer votre légende en choisissant les pictogrammes.
Les premiers intervenants ont besoin des accès, les barrages de fluides, où se trouve le plan d’intervention.
En fonction des risques principaux de l’établissement, choisissez les pictogrammes qui vont alerter le 1er Commandant des Opérations de Secours à la lecture du plan.
Indiquer les noms de bâtiments communément utilisés au sein de votre société.
ACCES |  | Coupure /installations tech |  | Moyens de secours |  | Moyens de secours | 
 | Accès principal engins Accès secondaire engins |  | Transformateur |  | Poteau Incendie (bleu = normal, Jaune = surpressé) |  | Infirmerie
 | Accès principal bâtiment Accès secondaire bâtiment |  | Coupure haute tension |  | Bouche incendie |  | Espace d’attente sécurisé
 | Barrière infranchissable |  | Coupure basse tension |  | Point d’aspiration |  | Sauvegarde des biens culturels
 | Barrière franchissable par les SP (tricoises, VIGIK …) |  | Chaufferie |  | Réserve incendie |  | 
 | Accès toiture |  | Coupure gaz |  | Colonne sèche / humide |  | 
 | Voie échelle |  | Dépôt de liquide inflammable |  | SSI | Dangers | 
 | Escaliers droits Escaliers colimaçon |  | Bouteilles de gaz |  | Commande de désenfumage |  | Ligne haute tension
 | Zone interdite aux PL |  | Coupure fluide (préciser le gaz avec une lettre O=Oxygène,, AC=Air comprimé …) |  | Sprinklage Détection automatique |  | Zone ATEX
 | Ascenseur |  | Coupure fioul |  | Commande manuelle extinction |  | Gaz sous pression
 | Monte-charge |  | Coupure eau |  | Bac à sable |  | Produits dangereux pour la santé
 | Baie accessible |  | Arrêt d’urgence |  | Raccord ZAG |  | Produit explosif
 | Point de rassemblement |  | Groupe électrogène (GE), Climatisation (GC), Ventilation (GV) |  | Mur coupe-feu Porte coupe-feu |  | Eolienne Photovoltaïque
 | Emplacement Plans |  | Local poubelle |  | Robinet d’incendie armé |  | 
 |  |  | Machinerie ascenseur |  | Barrage rétention eau incendie |  | 
A
B